## Практическое занятие по теме 13.

#### Тема 13

Дайте ответы на вопросы:

1. Каковы основные причины пожаров в жилых зданиях и общежитиях?

2. Каковы противопожарные требования при эксплуатации жилых помещений, чердаков, подвалов и т.д.?

3. Каковы требования к содержанию территории жилых зданий и общежитий?

Практическое занятие по теме 14.

Тема 14

Дайте ответы на вопросы:

1. Каковы основные требования к учебным, дошкольным и другим образовательным учреждениям?

2. Каковы обязанности и действия учителя при пожаре?

3. Опишите организационные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности людей при пожарах в общественных зданиях.

4. Разработайте инструкцию по действиям персонала школы при возникновении пожара и проведении эвакуации детей из здания.

Практическое занятие по теме 15.

Тема 15

Дайте ответы на вопросы:

1. Каковы основные требования пожарной безопасности при проведении огневых работ?

2. Каковы основные требования пожарной безопасности при проведении газо- и электросварочных работ?

3. Каковы основные требования пожарной безопасности при проведении окрасочных работ?

Практическое занятие по теме 16.

Тема 16

Дайте ответы на вопросы:

1. Что такое лицензирование?

2. Что подлежит сертификации в области пожарной безопасности?

3. Что такое декларирование?

4. Оформите наряд-допуск проведения огневых работ.

## Практическое занятие по теме 17.

#### Тема 17

Дайте ответы на вопросы:

1. Каковы основные требования к противопожарному водоснабжению?

2. Как определить необходимое количество первичных средств пожаротушения?

3. Каков порядок действий расчета при использовании пожарного крана?

4. Как осуществляется перекатывание и проверка пожарных рукавов и другого инвентаря?

Практическое занятие по теме 18.

Тема 18

Дайте ответы на вопросы:

1. Какие автоматические системы пожарной сигнализации существуют?

2. Какие автоматические системы пожаротушения существуют?

3. Каковы принципы работы пожарной сигнализации и систем пожаротушения?

Практическое занятие по теме 19.

Тема 19

Дайте ответы на вопросы:

1. Что нужно учитывать при выборе огнетушителей?

2. Каковы правила размещения и технического обслуживания огнетушителей?

3. Как производится перезарядка огнетушителей?

4. Каковы меры безопасности при использовании огнетушителей?

5. Какие типы огнетушителей существуют? Каковы их назначение и правила приведения в действие?

Практическое занятие по теме 20.

Тема 20

Дайте ответы на вопросы:

1. Какие существуют пенообразователи общего назначения?

2. Какие существуют пенообразователи целевого назначения?

3. Каковы условия хранения и проверки качества пенообразователей?