|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) Нижнетагильский технологический институт (филиал) Департамент технологического образования |
| --- | --- |

| Оценка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель курсового проектирования |  |  |  |
| (курсовой работы) |  |  |  |
| Члены комиссии |  |  |  |
| Дата защиты |  |  |  |

ОТЧЕТ

о курсовой работе

| по теме: | РАСЧЕТ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| --- | --- |

| Студент | Фамилия И.О. |
| --- | --- |
| Группа |  |

Нижний Тагил

2020

СОДЕРЖАНИЕ

Задание на проектирование САУ. Исходные данные.

В курсовой работе требуется рассчитать двухконтурную систему автоматического управления (САУ) электропривода постоянного тока.

Двигатель постоянного тока

Тип двигателя - 4П.

| Uном, В | P2 ном, кВт | IА ном, А | nном, об/мин | Jя ном, 10-2, кг*м2 | Ƞном, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 1,35 | 8,4 | 1000 | 14 | 69 |

Элементная база САУ

Систему автоматического управления выполнить в аналоговом варианте, на базе операционных усилителей серии К140

Функциональная схема неизменяемой части САУ.

В неизменяемую часть САУ включают двигатель, преобразовательный агрегат и датчики контролируемых координат.

Рис 1. Функциональная схема неизменяемой части САУ

Требуемые показатели качества САУ

- время регулирования tp=0,5 с;

- статическая ошибка не должна превышать 0,01;

- величина перерегулирования не более 10 %;

- порядок астатизма по сигналу заданий As=1;

- запас устойчивости по модулю ∆L не менее 6 дБ, по фазе ∆φ - не менее 30°.

Приведенная ко входу системы помеха

Помеха содержит 2 гармонические составляющие с частотой 50 и 150 Гц.:  Nt=АП1*Sin2πf1t+АП2Sin2πf2t

АП1=1В; АП2=0.2 В.

- Структурная схема неизменяемой части САУ

Структурная схема неизменяемой части САУ содержит динамическую модель двигателя постоянного тока, тиристорный преобразователь и датчики.

Рис 2. Структурная схема неизменяемой части САУ

  - Выбор уровня сигналов. Расчет датчиков обратных связей.

Максимальный уровень входных сигналов, действующих в системе, определяется элементной базой, на которой выполнена система управления. В данном случае используется операционный усилитель серии К140 с напряжением питания ±15 В. Поэтому предел напряжения синтезируемой САУ принимается равным: Uсау.max = 10 В.

Расчет датчика тока

Датчик тока выполнен с использованием шунтов. Шунт выбирается по максимальному току двигателя.

Рис 3. Схема датчика тока

Расчет датчика скорости

Датчик скорости в данной схеме выполнен на тахогенераторе с возбуждением от постоянных магнитов.

Тахогенератор выбирается по номинальной скорости двигателя, но не меньше.

Рис 4. Схема датчика скорости

  - Модель тиристорного преобразователя.

Рис 5. Модель тиристорного преобразователя

Определение величины некомпенсируемой постоянной времени Tμ.

Важным параметром системы подчиненного регулирования является некомпенсируемая постоянная времени. Она определяет быстродействие и помехоустойчивость САУ.

  - Модель двигателя постоянного тока.

Можно использовать результаты РГР№1, которую выполняли в прошлом семестре.

- Синтез системы подчиненного регулирования.

Система подчиненного регулирования должна обеспечивать управление током и скоростью двигателя.

При синтезе системы управления внутренняя отрицательная обратная связь по противоЭДС двигателя не учитывается.

Таким образом объект управления будет содержать последовательно соединенные 2 апериодические звена (якорную цепь двигателя и модель преобразователя) и 1 интегрирующее (модель механической части).

  - Синтез контура тока

Объектом управления в контуре тока является тиристорный преобразователь и якорная цепь двигателя.

Датчик обратной связи представлен безынерционным звеном с коэффициентом передачи kот =.

Структурная схема контура тока представлена на рисунке.

Рис 6. Структурная схема контура тока

Контур тока настраивается на технический оптимум.

Желаемая передаточная функция замкнутого контура тока будет иметь 2 порядок, так как оптимальная функция 1 порядка уже входит в контур тока.

Таким образом, желаемая передаточная функция замкнутого контура тока будет иметь вид:

wжзктр=1kот(2Tμ2p2+2Tμp+1)

Определение передаточной функции регулятора тока удобно проводить по желаемой передаточной функции разомкнутого контура

wжрктр=12Tμp2Tμp+1

С другой стороны, реальная передаточная функция разомкнутого контура тока равна произведению передаточных функций всех звеньев, входящих в этот контур.

wреал.рктр=wрт*kпTμp+1*1RaTμp+1*kот

Из равенства следует:

wжрктр=wреал.рктр

Передаточная функция регулятора тока представляет собой изодромное звено (ПИ регулятор).

Определим передаточную функцию регулятора тока и выделим из этой функции П и И части.

wрт=RaTap+12Tμkпkотp=RaTap2Tμkпkотp+Ra2Tμkпkотp=kрт+1Тртp

Полученную передаточную функцию регулирования тока можно реализовать на ОУ.

Рис 7. Принципиальная схема регулятора тока, выполненного на ОУ

Между параметрами принципиальной схемы, реализованной на ОУ и параметрами передаточной функции, существует некоторая связь.

kрт=R0R1;

Tрт=R0*C0;

Учитывая, что максимальные уровни сигнала задания и сигнала обратной связи одинаковы, то можно принять что R1 = R2.

Рис 8. ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутого контура тока.

Рис 9. Переходная характеристика контура тока.

  - Синтез контура скорости.

Объектом управления в контуре скорости является электромеханическая часть двигателя и замкнутый контур тока, настроенный на технический оптимум.

Структурная схема контура скорости имеет вид.

Рис 10. Структурная схема идеализированного (без учета внутренней ООС по противо-эдс двигателя) контура скорости

При настройке на технический оптимум желаемая передаточная функция замкнутого контура скорости будет равна.

Однако с целью упрощения расчетов в передаточной функции замкнутого контура тока составляющими высших порядков можно пренебречь.

Таким образом,

wзкт=1kот(2Tμp+1)

Tμ'=2Tμ

wзкт'=1kот(Tμ'p+1)

При такой замене желаемая передаточная функция замкнутого контура скорости будете равна:

wзкс'=1kос(2Tμ'2p2+2Tμ'p+1)

Такой желаемой характеристике замкнутого контура соответствует желаемая характеристика разомкнутого контура скорости с единичным сигналом.

wжркс=12Tμ'p(2Tμ'p+1)*(2Tμ'p+1)2Tμ'p

С другой стороны, реальная передаточная функция разомкнутого контура скорости равна произведению всех звеньев, входящих в этот контур

wреал.ркс=wрс*1kотTμ'p+1*СФ*1Jp*kос

Рис 11. ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутого идеализированного (без учета внутренней ООС по противо-эдс двигателя) контура скорости.

Рис 12. Переходная характеристика идеализированного (без учета внутренней ООС по противо-эдс двигателя) контура скорости.

  - Учет влияния внутренней отрицательной обратной связи по противо-эдс двигателя. Расчет корректирующеей параллельной обратной связи.

Рис 13. Структурная схема САУ

Рис 14. Переходная характеристика контура скорости.

- Оценка устойчивости САУ.

Оценка устойчивости выполняется по методу Найквиста для ЛЧХ.

Рис 15. ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутого контура скорости.

- Оценка качества регулирования

Рис 16. Переходная характеристика САУ (Uзс=Uсау.max; Мс=Мн).

Рис 17. Переходная характеристика САУ (Uзс=Uсау.max+Помеха; Мс=Мн).