1)

Требуется определить токи во всех резистивных элементах и проверить полученные результаты с помощью первого или второго законов Кирхгофа.

Таблица 1

| Последняя (первая) цифра в журнале группы | 2 |
| --- | --- |
| Схема на рис.1 | б |
| Е, В | 8 |
| R1 = R2,Ом | 4 |
| R3 = R4,Ом | 2 |

2)

В электрической цепи (рис. 3) приложено синусоидальное напряжение u, действующее значение которого U и частота f известны. Параметры цепи заданы в табл. 3.

Требуется определить действующие значения токов во всех ветвях цепи, решить эту задачу методом проводимостей. Значения xn и xc округлить до целых чисел.

Таблица 3

| Последняя (первая) цифра в журнале группы | 2 |
| --- | --- |
| Схема на рис.2 | б |
| U, В | 8 |
| R1 = R2,Ом L, мГн C, мкФ | 12 4,8 72 |
| f, Гц | 50 |

3)

Схема соединения трехфазного потребителя, линейное напряжение, его частота и параметры элементов фаз, соединенных последовательно, приведены в табл. 4.

Требуется начертить схему соединения и определить: действующее значение линейных и фазных токов; активную, реактивную и полную мощности потребителя, работающего в симметричном режиме. По результатам расчета построить векторные диаграммы токов и напряжений для симметричного режима.

Таблица 4

| Последняя (первая) цифра в журнале группы | 2 |
| --- | --- |
| Схема | Δ |
| Rф, Ом | 4 |
| Lф*, мГн | 92 |
| Cф*, мкФ | 99 |
| Uл, В | 30 |
| f, Гц | 50 |

* При расчете реактивных сопротивлений XL и XC округлять до их целых чисел.