  - Методические указания по выполнению курсовой работы

    - Требования к оформлению курсовой работы

Курсовая работа должна содержать расчетно-пояснительную записку и графический материал (векторные диаграммы).		Текстовая часть расчетно- пояснительной		записки	пишется	на	листах	формата		А4	(210x297мм)		с отступами в 30 мм с левой стороны листа и по 20 мм с трех других сторон. Графический материал (векторные диаграммы) выполнять на отдельных листах такого же формата А4. Электрические схемы следует давать по тексту. Схемы и векторные диаграммы должны выполняться в соответствии с действующими требованиями Единой Системы Конструкторской Документации (ЕСКД).	В начале расчетно-пояснительной записки следует привести содержание курсовой работы и таблицу исходных данных в соответствии с шифром зачетной книжки. Изложение	решения	задачи	должно		сопровождаться	 краткими,	но исчерпывающими пояснениями. Расчетные формулы первоначально приводят в общем	виде.	Каждой		формуле	присваивается	 номер,	который	записывается арабскими цифрами в круглых скобках на уровне формулы в крайнем правом положении. Нумерация формул разрешается как сквозной, так и по разделам (но не по подразделам или пунктам). Пояснения символов формулы с указанием их размерностей даются под формулой в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка пояснения начинается с начала строки со слова

«где» без двоеточия после него. Затем в формулы подставляют вместо символов соответствующие числовые значения и приводят конечный результат. Все листы расчетно-пояснительной записки должны быть пронумерованы и сброшюрованы.

В конце курсовой работы нужно привести список использованной литературы. Список литературы записывается в той последовательности, в которой дается ссылка на литературу в тексте. Ссылки в тексте на литературу задаются в косых скобках, например, /2/ или /2, c35/, если при этом указывается страница.

Исходные данные для индивидуального задания студент выбирает из таблицы 3.1 по двум последним цифрам шифра зачетной книжки и из таблицы 3.2 – по последней цифре шифра.

Таблица 3.1

Напряжение сети и параметры двигателя

| Напряже- ние сети U, B | Параметры двигателя: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряжение двигателя UДВ, B | мощность РН, кВт | коэффициент мощности cosφ | КПД, % |
| 220 | 220/127 | 11,0 | 0,90 | 88,0 |

Таблица 3.2

Сопротивления линии и печи

| Сопротивление линии в комплексной форме ZЛ, Ом | Сопротивление фазы печи R, Ом |
| --- | --- |
| 3+j4 | 15 |

  - Задание для курсовой работы

Тема курсовой работы: «Расчет трехфазной цепи синусоидального тока»

В начале трехфазной сети с линейным напряжением U подключен электродвигатель, а в конце линии – электрическая печь, фазы которой соединены треугольником.

# Требуется:

- Выбрать схему соединения обмоток электродвигателя и начертить схему заданной цепи.

- Вычислить:

  - Линейные токи электродвигателя;

  - Линейные токи печи;

  - Входные токи цепи;

  - Фазные токи печи;

  - Падения напряжения в линии;

  - Фазные (линейные) напряжения на зажимах печи;

  - Потери активной мощности в линии.

- Построить:

  - Векторную диаграмму фазных и линейных напряжений цепи;

  - Векторную диаграмму линейных токов двигателя;

  - Векторную диаграмму фазных и линейных токов печи.

- В аварийном режиме при обрыве фазы са печи:

  - Определить линейные токи несимметричной нагрузки и построить векторную диаграмму фазных напряжений и токов;

  - Определить входные токи цепи.

Перед выполнением работы необходимо освоить операции с комплексными числами.

Вычисление всех числовых значений следует выполнять с точностью до сотых (или до трех значащих цифр, если число меньше единицы). Вычисление значений углов (в градусах) выполнять с точностью до десятых.

Правильность вычисления линейных токов проверять по первому закону Кирхгофа.