Задача 1.

При измерении тока 10A допущена ошибка 2%.  Определить

абсолютную погрешность измерения.

Решение:

Относительная погрешность измерения:

Абсолютная = Iлаб-Iобр=5.07-5=0.07

Относительная =

=((Iлаб-Iобр) /Iобр) *100%=((5.07-5)/5)*100%=1,4%

Абсолютная погрешность:
D = (60/100)*2 = 1.2 А

При измерении тока 10A допущена ошибка 2%.  Определить

абсолютную погрешность измерения.

Задача 2.

Необходимо измерить напряжение 1B с точностью 0,5%. Обеспечит ли

заданную точность вольтметр с номиналом 10В и классом точности 0,2?

Решение:

Считаем для стрелочного:
30*0,015=0,45
0,45/20=0,025
Это больше, чем 2%
Значит, не обеспечит.

Цифровой позволит.

Задача 3.

Амперметр с номиналами 10А, 30А, 100А использовали для измерения

тока 10A. Выбрать нужный предел измерения и рассчитать для этого

предела абсолютную и номинальную погрешности, если класс

точности амперметра 1,0.

Задача 4.

Показания образцового амперметра 102мА, а показания рабочего

амперметра 10мА.  Определить абсолютную, относительную

погрешности и поправку.

Решение:

Абсолютная погрешность:

Относительная погрешность измерения:

Поправка:

Задача 5.

Необходимо измерить напряжение 50B с точностью 2%. Обеспечит ли

заданную точность вольтметр с номиналом 300В и классом точности 1,5?

Решение:

Проверим обеспечит ли заданную точность вольтметр с номиналом 300В и классом точности 1,5:

Показания образцового амперметра 20,4 А. Определить абсолютную и относительную погрешности, поправку и действительное значение класса точности для двух проверяемых приборов, если показания в одном случае 20 А, в другом 19,5 А. Оба прибора имеют предел измерения 30 А.

Объяснение:

Абсолютная = Iлаб-Iобр=5.07-5=0.07

Относительная =

=((Iлаб-Iобр) /Iобр) *100%=((5.07-5)/5)*100%=1,4%