Практическая работа №.7 Исследование сведений об утвержденных типах средств измерений

Найти на официальном сайте http://www.fundmetrology.ru/, «Росстандарт. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений», сведения об утвержденных типах средств измерений.

В правом верхнем углу необходимо ввести в графу «тип или наименование» - наименование средства измерения (например – Барометр), нажимаем Найти.

Выбираем из списка нужное средство измерений (Барометр БРС-1), нажимаем на синий номер слева (колонка - Номер в Госреестре).

В открывшемся окне, вводим код с картинки, нажимаем (Enter), затем посмотреть описание типа.

Открывается полное описание средства измерения.

Используя описание, необходимо сделать краткое описание средства измерения (назначение, принцип действия; межповерочный интервал; пределы допускаемой абсолютной погрешности; виды нормативных и технических документов на средство измерения).

Вы можете выбрать и описать любое, по Вашему желанию, утвержденное средство измерения.

Необходимо описать 3-4 средства.