Амперметром с диапазоном измерения от 0 до 50 А произведен ряд измерений (табл. 1): Таблица 1 Порядковый номер наблюдений; Значение величины тока I , А; Порядковый номер наблюдений; Значение величины тока I , А. 1; 20,5; 9; 20,5. 2; 20,1; 10; 20,7. 3; 20,5; 11; 20,5. 4; 20,5; 12; 20,3. 5; 20,2; 13; 20,9. 6; 20,6; 14; 20,1. 7; 20,3; 15; 20,6. 8; 20,7. · Произвести оценку результатов измерений (найти абсолютную, относительную и приведенные погрешности); · За нормирующее значение принять верхний предел шкалы. За действующее значение силы тока принять среднее арифметическое значение результатов измерений